Рішення

колегії державного архіву Херсонської області

м. Херсон					  № 5/4			22 серпня 2013 року

Про підготовку архівних установ області

до роботи в осінньо-зимовий період на 2013 – 2014 роки

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора - головного зберігача фондів Мякоти І.В. про стан підготовки архівних установ області до роботи  в осінньо-зимовий період, колегія відзначає, що державним архівом області та архівними відділами і секторами райдержадміністрацій та міських рад заплановано і здійснюється низка заходів із підготовки працівників та приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років.

Планами заходів архівних установ області передбачено:

-  проведення огляду технічного стану будівель;

- обстеження та підготовку опалювальних систем до експлуатації в зимовий період;

-  проведення огляду протипожежного стану приміщень;

- перевірку наявності та стану вогнегасників, а за необхідності – їх перезарядження;

-  проведення інструктажів з пожежної безпеки;

-  обстеження технічного стану електромереж і електрообладнання тощо.

Відповідно до плану та за результатами обстежень проведені або планується здійснити вказані заходи.

Водночас, у зв’язку з дефіцитом фінансування залишаються невирішеними питання капітального ремонту будівлі архіву по вул. Петренка, 6, встановлення  пожежної сигналізації в архівних відділах та секторах Херсонської, Великоолександрівської, Верхньорогачицької, Високопільської, Голопристанської, Іванівської, Каланчацької райдержадміністрацій та міських рад. В архівному секторі Цюрупинської райдержадміністрації пожежна сигналізація за браком коштів на обслуговування не працює. Проблемним питанням залишається відсутність у всіх архівних установах області автоматичних систем пожежегасіння, систем вентиляції та кондиціювання. Відсутність систем вентиляції і кондиціювання призводить до постійного порушення температурно-вологісного режиму і створює умови для пошкодження документів.

Виходячи з вищезазначеного колегія

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома довідку про підготовку архівних установ області до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років.

2. В.о. завідувача сектору бухгалтерської служби - головного бухгалтера (Заверюха К.В.) забезпечити до 15 жовтня 2013 року придбання вугілля, дров для опалення будівлі архіву по вул. Петренка, 6 та матеріал для утеплення приміщень.

3. Завідувачу відділу матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень (Нікішин В.Г.):

3.1.  Здійснити перевірку наявності і стану вогнегасників, провести  їх     перезарядку.

3.2. Провести обстеження технічного стану електромереж і електрообладнання.

3.3.   Забезпечити  завершення ремонту печей.

3.4.  Провести огляд технічного стану будівель держархіву області та скласти відповідні акти.

4. Керівникам архівних відділів і секторів райдержадміністрацій та міських рад:

4.1. Забезпечити контроль за підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період.

4.2. Щорічно розробляти та затверджувати план заходів з підготовки до роботи осінньо-зимовий період.

Голова колегії,

Директор держархіву області						В.Ф.Боровик

Секретар колегії								Д.Л.Ганченко